## Inventory
Equipment ID | Equipment Name | Model | Purchase Date | Last Calibration | Calib Interval (months) | Next Calibration | Maint Interval (months) | Next Maintenance
EQ-1001 | Spectrometer | SPX-200 | 2021-05-15 | 2024-04-01 | 12 |  | 12
EQ-1002 | Centrifuge | CF-500 | 2020-03-10 | 2024-01-20 | 6 |  | 12
EQ-1003 | pH Meter | PHM-300 | 2022-07-22 | 2024-06-10 | 12 |  | 24
EQ-1004 | Microscope | MSC-100 | 2019-11-05 | 2023-11-05 | 24 |  | 24
EQ-1005 | Battery Cycler | BC-700 | 2023-02-17 | 2024-02-17 | 6 |  | 6
EQ-1006 | Environmental Chamber | ENV-50 | 2018-08-30 | 2024-03-30 | 12 |  | 12
EQ-1007 | X-Ray Diffractometer | XRD-900 | 2022-01-12 | 2023-12-12 | 18 |  | 18
EQ-1008 | Thermal Analyzer | TA-600 | 2021-09-27 | 2024-05-27 | 12 |  | 18
Formulas:
Next Calibration = EDATE([Last Calibration], [Calib Interval (months)])
Next Maintenance = EDATE([Last Calibration], [Maint Interval (months)])

## Maintenance Summary
Month | Calibration Due | Maintenance Due
Jan 2025
Feb 2025
Mar 2025
Apr 2025
May 2025
Jun 2025
Jul 2025
Aug 2025
Sep 2025
Oct 2025
Nov 2025
Dec 2025